Отопительные котлы «Будерус»
	Buderus. Котлы газовые настенные.

	
	Артикул
	Модели
	Вид топлива
	Мощность, кВт
	Количество контуров
	Модуляция мощности,кВт
	ГВС
	Диаметр дымохода,мм
	Цена,руб.

	
	7716010341
	Logamax U044-24K
	газ
	22.5
	Двухконтурный
	7.8 - 22.5
	да
	130
	28208

	
	7716010340
	Logamax U042-24K
	газ
	24.0
	Двухконтурный
	9.3 - 24.0
	да
	60/100
	27700

	
	7747380125
	Logamax U054-24
	газ
	24.0
	Одноконтурный
	7.8 - 24.0
	 
	130
	 33000

	
	7747380124
	Logamax U054-24K
	газ
	24.0
	Двухконтурный
	7.8 - 24.0
	да
	130
	33000

	
	7747380128
	Logamax U052-24
	газ
	26.2
	Одноконтурный
	9.3 - 24.0
	 
	60/100
	35000

	
	7747380126
	Logamax U052-24K
	газ
	26.2
	Двухконтурный
	9.8 - 24.0
	да
	60/100
	36700

	
	7747380129
	Logamax U052-28
	газ
	27.4
	Одноконтурный
	9.3 - 27.0
	 
	60/100
	37800

	
	7747380127
	Logamax U052-28K
	газ
	27
	Двухконтурный
	11.1 - 27.4
	да
	60/100
	39000


 
	 Buderus.Котлы газовые напольные.

	
	Артикул
	Модели 
	Вид топлива
	Тепловая мощность,кВт
	Материал теплообменника
	Горелка
	Диаметр дымохода,мм
	Цена,руб.

	
	30008328
	 Logano G124-20WS
	газ
	20.0
	 чугун
	Атмосферная
	130
	 50368

	
	30008329
	 Logano G124-24WS
	газ
	24.0
	чугун
	Атмосферная
	130
	57606

	
	30008330
	Logano G124-28WS
	газ
	28.0
	чугун
	Атмосферная
	150
	 63841

	
	30008331
	Logano G124-32WS
	газ
	32.0
	чугун
	Атмосферная
	150
	 68200

	
	30008874
	Logano G234-38WS
	газ
	38.0
	чугун
	Атмосферная
	180
	 72420

	
	30008875
	Logano G234-44WS
	газ
	44.0
	чугун
	Атмосферная
	180
	 78050

	
	30008876
	Logano G234-50WS
	газ
	50.0
	чугун
	Атмосферная
	180
	 86000

	
	30008877
	Logano G234-55WS
	газ
	55.0
	чугун
	Атмосферная
	180
	92000


 
	Buderus.Котлы универсальные напольные. 

	
	Артикул
	Модели
	Вид топлива
	Тип установки
	Тепловая мощность,кВт
	Материал теплообменника
	Диаметр дымохода,мм
	Цена,руб.

	
	7747311210
	Logano G125-25WS
	Газ/Жидкое
	Напольный
	25.0
	чугун
	130
	48400

	
	7747311211
	Logano G125-32WS
	Газ/Жидкое
	Напольный
	32.0
	чугун
	130
	54200

	
	7747311212
	Logano G125-40WS
	Газ/Жидкое
	Напольный
	40.0
	чугун
	130
	60570

	 
Buderus.Напольные водонагреватели. 

	
	Артикул
	Модели
	Объем
	Теплообменник кол-во/материал
	Присоединение хол/гор воды 
	Присоединение циркуляционной линии 
	Цена, руб.

	
	30007517
	Logalux S120
	120
	1/нерж.сталь
	R 3/4"
	R 3/4"
	38356

	
	7747303607
	Logalux ST160/4
	160
	1/нерж.сталь
	R 1"
	R 3/4"
	62659

	
	7747303608
	Logalux ST200/4
	200
	1/нерж.сталь
	R 1"
	R 3/4"
	67500

	
	7747303609
	Logalux ST300/4
	300
	1/нерж.сталь
	R 1 1/4"
	R 3/4"
	78722

	
	30008802
	Logalux SU160
	160
	1/нерж.сталь
	R 1"
	R 3/4"
	45942

	
	30008803
	Logalux SU200
	200
	1/нерж.сталь
	R 1"
	R 3/4"
	47740

	
	30007574
	Logalux SU300
	300
	1/нерж.сталь
	R 1 1/4"
	R 3/4"
	59801

	
	30009275
	Logalux LT135/1
	135
	1/нерж.сталь
	R 1 1/4"(гор.R 1")
	R 3/4"
	61484

	
	30009276
	Logalux LT160/1
	160
	1/нерж.сталь
	R 1 1/4"(гор.R 1")
	R 3/4"
	67456

	
	30009277
	Logalux LT200/1
	200
	1/нерж.сталь
	R 1 1/4"(гор.R 1")
	R 3/4"
	76619

	
	30009278
	Logalux LT300
	300
	1/нерж.сталь
	 
	 
	96786


 

Buderus. Системы управления.
	
	Модель.
	Артикул.
	Цена,руб.

	
	Logamatic 2107
	30005454
	35255

	
	Logamatic 2109
	30005510
	16777

	
	Logamatic 4211
	30004846
	 63017

	
	Logamatic 4321
	7747311679
	76922

	
	Logamatic 4322
	7747311684
	63272
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