# Отопительные котлы «Будерус»

| Buderus. Котлы газовые настенные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артикул | Модели | Вид топлива | Мощность, кВт | Количество контуров | Модуляция мощности,кВт | ГВС | Диаметр дымохода,мм | Цена,руб. |
|  | 7716010341 | Logamax U044-24K | газ | 22.5 | Двухконтурный | 7.8 - 22.5 | да | 130 | 28208 |
|  | 7716010340 | Logamax U042-24K | газ | 24.0 | Двухконтурный | 9.3 - 24.0 | да | 60/100 | 27700 |
|  | 7747380125 | Logamax U054-24 | газ | 24.0 | Одноконтурный | 7.8 - 24.0 |  | 130 | 33000 |
|  | 7747380124 | Logamax U054-24K | газ | 24.0 | Двухконтурный | 7.8 - 24.0 | да | 130 | 33000 |
|  | 7747380128 | Logamax U052-24 | газ | 26.2 | Одноконтурный | 9.3 - 24.0 |  | 60/100 | 35000 |
|  | 7747380126 | Logamax U052-24K | газ | 26.2 | Двухконтурный | 9.8 - 24.0 | да | 60/100 | 36700 |
|  | 7747380129 | Logamax U052-28 | газ | 27.4 | Одноконтурный | 9.3 - 27.0 |  | 60/100 | 37800 |
|  | 7747380127 | Logamax U052-28K | газ | 27 | Двухконтурный | 11.1 - 27.4 | да | 60/100 | 39000 |

| Buderus.Котлы газовые напольные. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артикул | Модели | Вид топлива | Тепловая мощность,кВт | Материал теплообменника | Горелка | Диаметр дымохода,мм | Цена,руб. |
|  | 30008328 | Logano G124-20WS | газ | 20.0 | чугун | Атмосферная | 130 | 50368 |
|  | 30008329 | Logano G124-24WS | газ | 24.0 | чугун | Атмосферная | 130 | 57606 |
|  | 30008330 | Logano G124-28WS | газ | 28.0 | чугун | Атмосферная | 150 | 63841 |
|  | 30008331 | Logano G124-32WS | газ | 32.0 | чугун | Атмосферная | 150 | 68200 |
|  | 30008874 | Logano G234-38WS | газ | 38.0 | чугун | Атмосферная | 180 | 72420 |
|  | 30008875 | Logano G234-44WS | газ | 44.0 | чугун | Атмосферная | 180 | 78050 |
|  | 30008876 | Logano G234-50WS | газ | 50.0 | чугун | Атмосферная | 180 | 86000 |
|  | 30008877 | Logano G234-55WS | газ | 55.0 | чугун | Атмосферная | 180 | 92000 |

| Buderus.Котлы универсальные напольные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артикул |  | Модели |  | Вид топлива |  | Тип установки | Тепловая мощность,кВт |  | Материал теплообменника |  | Диаметр дымохода,мм | Цена,руб. |  |
|  |  | 7747311210 |  | Logano G125-25WS |  | Газ/Жидкое |  | Напольный | 25.0 |  | чугун |  | 130 | 48400 |  |
|  |  | 7747311211 |  | Logano G125-32WS |  | Газ/Жидкое |  | Напольный | 32.0 |  | чугун |  | 130 | 54200 |  |
|  |  | 7747311212 |  | Logano G125-40WS |  | Газ/Жидкое |  | Напольный | 40.0 |  | чугун |  | 130 | 60570 |  |
| Buderus.Напольные водонагреватели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артикул |  | Модели |  | Объем |  | Теплообменник кол-во/материал |  |  | Присоединение хол/гор воды |  | Присоединение циркуляционной линии |  |  | Цена, руб. |
|  | 30007517 |  | Logalux S120 |  | 120 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 3/4" |  | R 3/4" |  |  | 38356 |
|  | 7747303607 |  | Logalux ST160/4 |  | 160 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1" |  | R 3/4" |  |  | 62659 |
|  | 7747303608 |  | Logalux ST200/4 |  | 200 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1" |  | R 3/4" |  |  | 67500 |
|  | 7747303609 |  | Logalux ST300/4 |  | 300 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1 1/4" |  | R 3/4" |  |  | 78722 |
|  | 30008802 |  | Logalux SU160 |  | 160 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1" |  | R 3/4" |  |  | 45942 |
|  | 30008803 |  | Logalux SU200 |  | 200 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1" |  | R 3/4" |  |  | 47740 |
|  | 30007574 |  | Logalux SU300 |  | 300 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1 1/4" |  | R 3/4" |  |  | 59801 |
|  | 30009275 |  | Logalux LT135/1 |  | 135 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1 1/4"(гор.R 1") |  | R 3/4" |  |  | 61484 |
|  | 30009276 |  | Logalux LT160/1 |  | 160 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1 1/4"(гор.R 1") |  | R 3/4" |  |  | 67456 |
|  | 30009277 |  | Logalux LT200/1 |  | 200 |  | 1/нерж.сталь |  |  | R 1 1/4"(гор.R 1") |  | R 3/4" |  |  | 76619 |
|  | 30009278 |  | Logalux LT300 |  | 300 |  | 1/нерж.сталь |  |  |  |  |  |  |  | 96786 |

Buderus. Системы управления.

|  | Модель. | Артикул. | Цена,руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Logamatic 2107 | 30005454 | 35255 |
|  | Logamatic 2109 | 30005510 | 16777 |
|  | Logamatic 4211 | 30004846 | 63017 |
|  | Logamatic 4321 | 7747311679 | 76922 |
|  | Logamatic 4322 | 7747311684 | 63272 |